Расчет материалов B-316

1. Фундамент (глубина 1300 мм, толщина 500мм и 400мм) - 49,14 м3

2. Цоколь, высота 600 мм - 23,71 м3

3. Наружные стены первого этажа, фронтон, блок 400 мм-34,16м3 +11,02 м3=45,18 м3

4. Наружные стены первого этажа, кирпич 120 мм - 10,18 м3

5. Внутренние несущие стены первого этажа, 400 мм - 12,8 м3

6. Перегородки первого этажа, 120 мм - 7,58 м3

7. Колонны 400 мм*400 мм - 1,01 м3

10. Кровля - 253,88 м2