Расчет материалов F-016

1.Цокольный этаж.

-Стены цокольного этажа на отм.-0,600- 3,100= 126,43 м3 (Н=2500)

-Объем материала стен приямков= 7,85м3

2.Цоколь на отм. 0,000-0,600- 34,11м3(Н=600)

3.Первый этаж.

-Материал для наружных стен , объем блоков (375 мм)- 65,66м3

Материал для наружных стен, объем кирпича(120 мм)-20,22м3

-Материал для несущих стен(400 мм)=22,95м3

-Материал для перегородок(120мм)=7,05м3

4.Кровля.

-Материал кровли для дома- 307,01м2

-Материал кровли для навеса в подвал- 15,7м2