                                             Фундамент
- Ростверк ( высота – 750мм)   _____________________32,60 м3
- Сваи  ( 55 шт.*0,25 м3 )    ________________________13,75 м3
                                Стены 
 - наружные  (300 мм)        _________________________41,86 м3
- обл. кирпич (120мм)        _________________________ 17,50м3
- утеплитель  (50 мм)           ________________________  7,50 м3
                                 Перегородки
 - внутренние, несущие  (400 мм)   __________________18,06 м3
- перегородки (200 мм)      _________________________  5,28 м3
- перегородки (120мм)            _______________________8,25 м3
                                     Кровля

- Дом __________________________________265,28 м2
- Навес над крыльцом_____________________ 5,18  м2
