Расчет материалов 

1. Фундамент, глубина 1500 мм – 62,46 м3
     2.  Цоколь, высота 600 мм – 24,98 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 103,00 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 36,78 м3
Перегородки 100 мм –12,34 м3
5. Колонны – 1,04 м3
     6.  Кровля – 269,25 м2
